苏州大学

苏大实验〔2018〕8号

关于印发《苏州大学实验室危险

废弃物管理办法》的通知

各有关学院（部）、直属单位、科研机构：：

《苏州大学实验室危险废弃物管理办法》业经学校2018年第17次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

苏州大学

2018年11月14日

苏州大学实验室危险废弃物管理办法

第一章 总 则

第一条  为规范和加强学校实验室危险废弃物的安全管理，防止废弃物污染校园环境，消除安全隐患，根据国家及地方政府有关法律法规和文件规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  实验室危险废弃物（以下简称“危废”）是指学校各级各类实验室在教学、科研等过程中产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患，列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物及污染物。

第三条  倡导有利于环境保护的实验方式，尽量避免或减少危废的产生，根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”的要求，遵循“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”和“谁产废、谁负责，谁污染、谁负责”的原则，危废实行学校——单位（是指学院、学部、直属单位及校级科研机构，下同）——实验室（是指实验教学和科研工作过程中使用的公用房负责人或团队，下同）三级管理。

第二章 管理体制与职责

第四条  实验材料与设备管理中心（以下简称“中心”）负责危废的监督管理工作，其主要职责有：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法令，结合学校实际情况制定危废的管理规章制度；

（二）负责向政府主管部门办理审批、备案手续；

（三）负责委托有资质的危废处置服务单位，签订处置和安全服务协议（合同），办理相关清运、转移和处置手续；

（四）负责危险物品的源头管理，对产生危废的实验材料实施采购审批或备案管理，监督检查危废的分类收集、暂存、转移和清运活动；

（五）负责危废管理奖惩措施的制定与落实工作，对私自采购危险物品、危废私排乱排以及其他违反法律法规和规章制度等情况作出处理或提出处理建议。

第五条  各单位负责危废日常管理工作，其主要职责有：

（一）贯彻落实国家和学校的有关规定，组织本单位制定并落实相关责任制度、危废安全管理细则、预防保障措施和应急预案等；

（二）负责对各类教学、科研人员进行危废管理培训，掌握相关知识和要求；

（三）指定专人负责各实验室危废的收集、暂存、清运以及转移等工作；

（四）监测监控各实验室危废的产生、处置和安全服务工作，协调处理危废管理过程中出现的问题，重要事项报学校实验室安全工作委员会或中心决策；

（五）负责对危废管理情况实施监督检查，并对违反法律法规和规章制度等情况作出单位内部处理，并如实向学校汇报。

第六条  各实验室负责危废的具体管理工作，其主要职责有：

（一）贯彻落实国家、学校和单位的有关规定，制定并落实危废相关工作规程、事故预防措施和应急处置措施等；

（二）负责组织本实验室各类人员参加单位或学校的实验室危废管理培训，掌握相关知识和要求；

（三）指定专人负责本实验室危废的回收、暂存、清运以及转移等具体管理工作；

（四）坚持“每日三查”，发现问题及时整改，并如实向单位或学校汇报。

第三章 分类及管理

第七条  学校实验室危废主要包括以下种类：

（一）危险性固体废弃物是指实验过程中所产生的各类危险化学固态废物，主要包括：固态、半固态的化学品和化学废物，原瓶存放的液态化学品，化学品的包装材料，废弃玻璃器皿，一次性手套、滴管等。实验室危险性固废应统一收集在安全牢固的包装材料（如纸箱、编织袋等）内，确保转运过程中的安全，由中心统一安排处置或经由中心备案；

（二）废气是指在实验过程中所产生的各类气体性物质。实验室废气应确认其有害物质浓度低于国家安全排放标准后方能直接排入大气，产生有毒气体的实验应在通风橱中进行，必须有实验废气的吸收或处理装置，使有害气体被吸收后再通过通风橱排出；

（三）化学废液是指实验过程中产生各种酸碱废液、废有机溶剂、含重金属的废液以及其他各类含有化学成分的液体废物。酸碱废液必须经中和处理并达到国家安全排放标准后才能排放，其他化学废液应分类收集于专门的废液收集容器中，由中心统一安排处置；

（四）实验室放射性废弃物是指含放射性的液体、气体、实验动物尸体、生物样品，以及其他固体废弃物等。放射性废物必须严格管理，不得作为普通垃圾处理，应交放射性废物暂存库，由中心统一安排处置或经由中心备案；

（五）实验动物尸体是指实验过程中产生的各类动物尸体或器官。不得将动物的尸体或器官随意丢弃或焚烧，必须存放在单位或学校指定的动物尸体回收冰柜内，由中心统一安排处置或经由中心备案；

（六）生物有害废弃物及其他医疗废弃物是指实验过程中产生的具有感染性、病理性、损伤性、药物性医疗废物。收集医疗废物使用的容器或者专用包装袋应当符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的规定，感染性材料必须在实验室内清除污染、高压灭菌灭活，容易刺伤或割伤人体的损伤性废弃物（注射针头、手术刀片、载玻片、玻璃安瓿等）必须收集在利器盒中，按规定的时间将无破损、无渗漏的医疗废弃物专用包装袋、利器盒送达学校生物废弃物回收点，由中心统一安排处置或经由中心备案。

第八条  实验室危废应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《放射性废物安全管理条例》《实验动物管理条例》等法律法规，以及地方政府的有关条例或文件精神，结合学校实际，严格管理。

第四章  回收和暂存

第九条  各实验室应根据实验所产生危废的特性配置符合相关技术规范要求的收集容器或装置，容器不能有破损、损坏或其它可能引起废弃物泄漏的安全隐患。

第十条  实验过程中所产生的危废须进行分类收集，禁止将易发生化学反应的危废混装、固液混装，严禁将危废与生活垃圾混放，严禁将实验室危险废液直接倒入城市污水管网或将实验室危险废弃物随意丢弃。

第十一条  收集容器或装置应在醒目位置粘贴相应危废标签，详细标明危废的名称、主要成分与特性、产生废弃物的单位、经办人及联系电话等信息。

第十二条  中心根据综合成本，最大限度的提高危废收集服务频次，减少实验室暂存时间。未及时清运的危废在实验室暂存时应实施定置管理，保障存放设施的安全条件，保持通风，远离火源，避免高温、日晒、雨淋，避免不相容性危险废弃物近距离存放，不得存放于实验室楼道和学生实验的公共区间。

第五章  清运和转移

第十三条  中心负责联系政府主管部门办理危废审批、转移及备案手续，并委托具有相应资质的单位转移及处理危废。

第十四条  各单位指定专人负责危废的集中清运工作，或协助危废处置单位做好安全服务工作。

第十五条  各实验室具体负责转移危废到学校指定的回收点，或经由学校同意转移给有资质的危废处置单位，并负责做好安全防护、事故预防和应急预案等工作，协助做好危废的现场检测和包装等工作。

第六章  日常管理

第十六条  分类管理。学校和各单位应根据危废的特性、法律法规要求以及处置单位协议实施分类管理，分别制定相应的管理实施细则。

第十七条  定额管理。根据各单位实验室的特点和试剂使用量，建立和设置实验室的危废预警系统，对超量产废的实验室实行“梯度收费”管理或责令整改，对因私排乱排而超低产废的实验室进行查处。

第十八条  处置服务费用构成。设置危废处置服务专项经费，其中学校承担保障性费用，经费纳入学校年度预算；产废实验室承担危废安全服务费用和超量产废处置费用，由实验室使用人科研经费管理费提取，具体构成比例和提取办法由危废对应的管理实施细则规定。

第十九条  绩效与奖励。学校鼓励实验室通过工艺改进、预处理和安全再利用等“绿色”环保的技术创新手段开展科学研究，对实验室环境保护措施得力、安全运行管控良好并如实申报危废的实验室实施绩效奖励。

第二十条  监督管理。学校和各单位对各实验室进行定期或不定期的巡查，对实验室危废的产生、收集、暂存、清运和转移情况进行监督管理。同时学校设立举报监督电话，鼓励师生员工对违反危废管理的各类行为进行监督或举报。

第七章  责任追究

第二十一条  存在以下行为的，学校将根据情节轻重，对直接责任学生或教师分别采取约谈、责令整改、书面检查等处理方式，并在一定范围公布：

（一）不按规定使用指定容器收集的，或化学废液量超出容器体积80%的；

（二）危废产量明显大于所在实验室实际危险物品采购量，或危废成分含有与实际危险物品采购种类无关联的；

（三）未明确标识危废相关信息的，或经检验危废实际成分与标识成分相悖的；

（四）未按规定分类收集的，或将生物有害制剂、电离辐射废液、含放射性核素废液、含有病原微生物废液、剧毒成分废液以及其他需特别途径处置的废液混入普通废液的。

第二十二条  存在以下行为的，学校将根据情节轻重，对直接责任学生分别给予警告、严重警告、记过、留校察看和开除学籍等处理；对责任教师分别给予通报批评、取消评优评奖、暂停职称评聘、赔偿经济损失、暂停研究生招生和行政处分等处理；构成违法的，按国家法律规定执行：

（一）将危废直接排放或丢弃的；

（二）违反国家法律法规和学校规章制度，在实验室危废收集、分类、暂存、清运和处置过程中违规操作，或指使、强迫他人进行危险性违规操作而造成事故的；

（三）不服从、不配合实验室危废安全监督、检查和管理，或存在隐患拒不整改而造成事故的；

（四）未经备案私自购买使用剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、放射性同位素、致病性病原微生物和生物有害制剂，其实验废弃物直接排放（丢弃）或未如实申报的；

（五）发生危废泄露或污染事故，为隐瞒、掩盖事故原因，推卸责任，故意破坏或伪造事故现场的；

（六）其他违反国家或地方法律法规行为。

第八章 附 则

第二十三条  设在校区内的学校所属全资、控股或参股企业，以及其他事业法人单位、独立核算单位实验室危废管理参照本办法执行，处置服务费用自行承担。

第二十四条  各单位应根据本办法，结合实际情况另行制定相应的危废管理细则或管理规定。

第二十五条  学校以往有关实验室危险废弃物的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。

第二十六条  本办法自学校发布之日起施行，由中心负责解释，其他未尽事宜，按国家和地方相关法律法规执行。

抄送：各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。

苏州大学校长办公室 　　　　　　　 　2018年11月14日印发